투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	특고압전주 이설 및 전기사용계획서 날인 협조 요청에 대한 회신(서울광역푸드뱅크)

1. 지역돌봄복지과-21744(`20.12.02.)호, 도시기반시설본부 설비부-19329(`20.12.03.)호 및 시설보수과-7025(`20.12.07.)호와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 시행 중인「서울광역푸드뱅크센터」이전 건립 관련, 우리 센터 변압기 공동이용 사용 및 특고압 전주 이설 협의 건에 대해 아래와 같이 회신하니 전기안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 광역푸드뱅크센터 전력공급

- 센터 내 중랑천용수공급동 변전실(저압배전반 LV-RO3 P/L)에서 공급

- 모자계량 (변압기설비 공동이용고객 전기사용계약)

나. 특고압 전주 이설

- 신축 건축물과 특고압 전주 간 이격거리 미확보에 따른 전주 철거 설치

·중랑물재생센터 의견 : 콘리트전주 2본 철거, 이설설치

다. 전기안전관리 및 임시전원 확보

- 센터 전기공사에 따른 계획정전 및 돌발상황에 따른 정전 발생시 광역푸드뱅트센터 자체에서 임시전원 확보

붙임  1. 전기사용계약서(사본) 1부.(원본 3부 별도 송부)

2. 특고압 전주 이설 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
수신자	서 울 특 별 시 장(지역돌봄복지과장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
주무관	최성일		시설보수과장	12/07 임준빈
협조자
시행	시설보수과-7028	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73) (용답동)중랑물재생센터 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2550	/전송	02-2211-2579	/		/	부분공개(5)