“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	아리수 음수대 점검결과 통보

**********************에 설치된 아리수음수대 15대에 대하여 현장 점검하고  붙임과 같이 결과를 제출합니다.

가. 점검결과

1) 정수기 사용 여부 : 사용 안함

2) 음수대 고장 여부 : 고장 없음

3) 음수대 철거 및 관리상태 여부 : 철거 음수대 없고 관리상태 양호

4) 조사결과 : 2020년도 하반기 음수대 감면대상에서 제외함

(정수기 사용)

붙  임 : 음수대 점검 복명서 및 관리카드 각 1부.  끝.

	요금과장
주무관	김성도		요금관리1팀장	김석중		요금과장	12/07 代김석중
협조자
시행	요금과-27030	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동, 동부수도사업소)	/
전화	02-3146-2699	/전송	02-3146-2739	/	ksd020@seoul.go.kr	/	부분공개(6)