문서번호	총무과-35345
결재일자	2020. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
김현욱		김창중	12/07 김혁
협조

- 서소문 청사 승강기(1동 5호기) 안전운행을 위한 -

메인 쉬브 및 로프 교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

행 정 국

(총무과)

- 서소문 청사 승강기(1동 5호기) 안전운행을 위한 -

메인 쉬브 및 로프 교체 계획 보고

서소문 청사 승강기 유지관리용역 점검 결과에 따라 1동 승강기(5호기)의 노후(마모)된 메인 쉬브 및 로프를 교체하여 안전사고를 예방하고 승강기 안전운행에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		설 치 현 황

❍ 서소문 청사 승강기 : 11대(승객용 10대, 화물용 1대)

구 분	1동	2동	5동	후생동 (승객용)	후생동 (화물용)	공원 (주차장)
****	********	********	********	********	********	********
****	**	**	**	**	**	**
****	********* *********	*******	*	*	*	*
****	***	*	*	*	*	*

Ⅱ		교 체 계 획

❍ 교체대상 : 서소문 청사 승강기 1동 5호기
❍ 교체내용 : 승강기 메인 쉬브 및 로프 교체
❍ 교체일시 : 2020. 12. 19.(토)

[1동 5호기 메인 쉬브]	[1동 5호기 메인 로프]

❍ 교체사유 : 승강기 유지관리용역업체 월간 점검결과 반영
⇒ 메인 쉬브 및 로프 노후(마모)로 인한 안전사고(승객 갇힘 및 정지) 예방
❍ *************************

Ⅲ		예 산 집 행

❍ **************

❍ *******************

❍ *******************************                        ***************************

붙임  메인쉬브 및 로프 교체비용 견적서 1부.  끝.