동파취약 아파트 점검 복명서

결재	주무관	주무관	현장민원과장
	김재범	최용원	12/07 이연섭

	명에 의하여 동파취약 아파트 보온덮개 및 홍보포스터 부착여부 점검과 관련 관악구 미성동 쌍용 아파트를 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2020. 12. 07.
보 고 자 : 지방기계운영주사 김 재 범

보 고 내 용
일 시	2020. 12. 07. 13:00 ~ 14:30
건 명	동파취약 아파트 점검 복명서(미성동 쌍용 아파트)
내용	▣ 출장 개요 ○ 제목: 동파취약 아파트 보온덮개 및 홍보포스터 부착 여부 점검 ○ 위치: 관악구 미성동 쌍용 아파트 ○ 점검 사항 - 보온덮개 부착 여부 - 홍보포스터 부착 여부 - 한파시 동파예방 안내방송 협조 여부 등 ○ 점검 결과 - 비닐덮개 부착 여부(복도식 229세대 부착 완료) - 홍보포스터 부착 여부(부착 완료) - 한파시 동파예방 안내 협조 여부(협조)
비 고

붙임 : 1) 점검표(미성동 쌍용 아파트) 1부.

2) 관리대장(미성동 쌍용 아파트) 1부 끝.