문서번호	시설관리과-21011
결재일자	2020. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
이태화	박미영	12/08 이승완
협 조
	주무관		이이남

「인수동 공영주차장 건설공사」관련

지장물(상수관로)이설 협의 검토 보고

2020. 12.

북부수도사업소

〔시설관리과〕

『인수동 공영주차장 건설공사』관련

지장물(상수도관) 이설협의 검토 보고

『**************』구간내 저촉되는 상수도관 이설협의 요청에 대하여 현장조사후 검토결과를 보고드림.

□ 현 황

○ 관련근거 : *******************************

○ 사 업 명 : **************

○ 이설위치 : **************************

○ 협의내용 : 공사 구간내 저촉 상수도관에 대한 이설 협의

□ 보고내용

○ *********************** 인근 공영주차장 건설공사 중 기존 상수도관이 저촉되어 이설 요청한 사항임.

○ 이설요청 현황

연번	이설위치	도종	이설개요	비고
*	***************	****	*******************

***********

*********************************************************

○ 검토내용

- 사업부지 내 이설요청한 상수도관(2004/DCIP/Ø100)으로 급수하는 가옥이 주차장 부지로 전부 폐전되었으며 인근 지역 급수에도 지장이 없음으로 폐쇄·철거함이 타당함

- 상기 폐쇄·철거 예정관은 주변 상수도관(2004/DCIP/Ø300, 2007/DCIP/Ø150)에서 분기되어 공급한 사황으로 분기부는 일자배관 시행하여 주민급수 및 운영에 만전을 기하고자 함

******************************************************************************************************

□ 검토결과

○ 이설요청 상수도 관로는 폐쇄·철거하고 분기점은 일자배관으로 시행하여 주민급수 및 운영에 만전을 기하고자 하며, 상기 검토사항에 대해 원인자 시행토록 승인 처리하고, 상수도관 폐쇄 및 일자배관 공사는 상하수도 설비공사업 면허소지자로 하여금 자체시행(원인자 시행)토록 승인조건을 부여하고자 합니다.

○ 상수도관 자체시행에 따른 원인자부담금(감독 및 출동경비, 관세척 등) 선납 후 시행 가능함을 통보하고자 합니다.

□ 행정사항

○ 상수도 이설 승인 통보 --- 강북구청 주차관리과

- 원인자부담금 선납후 자체시행(승인조건에 의거 공사시행)

- 착공전 관세척비, GIS측량의뢰비, 고재처리비 등 원인자부담금 납부

- 설계도서를 포함한 착공계를 제출하고, 공사완료 후 10일 이내 준공계 제출

- 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

○ 원인자부담금 고지의뢰 -------------------------------------- 요금과

붙임  1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 협조요청 공문 1부.

3. 이설 위치도 및 GIS도면 1부.  끝.