소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

업 소 명	******			전화번호	*************
소 재 지	*********** **************	영업주	*****	업 종	*********
건물구조	철근콘크리트조 5/2층, 연면적 4,673.30㎡	영업장 정 보	사용 층 : -1층 사용면적 : 520.62㎡		소방안전 관 리 자	*****

조사 구분	주요 조사결과	조치 사항
① 소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지 여부	○ 소방안전관리업무등 수행 적정함 - 화재초기대응요령 숙지함
② 안전시설등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 기재 (룸, 시설)	○ 안전시설등의 유지관리 - ********************** **********	******
③ 피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	○ 피난안내도 부착 관리됨
④ 소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	○ 소방안전교육 이수함
⑤ 화재배상책임보험 가입 여부	○ 화재배상책임보험 가입

2. 기본 조사사항

3. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사 결과
전기 분야	- 문어발식 콘센트 등	- 전기설비 유지관리 철저 토록 관계자 지도함
가스 분야	- 해당사항 없음
기타 분야	※ 영업주 및 상호 변경시 안전시설등 완비증명서 재발급토록 안내함

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기 정기점검 결과와 가스 정기점검 결과를 확인한다.

조사일 : 2020. 12. 7.

조사자 : ****************

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	권순정		임희택		12/08 홍진희
협조