“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년도 장기사용 배급수관정비 사업계획 심사결과 및 설계도면 심사 일정 알림

1. 2021년도 장기사용 배급수관 정비 사업계획 심사결과 및 설계도면 심사일정을 아래와 같이 알려드리니, 도면심사 전 서울시설공단 감독자와 합동으로 현장조사 후 그 결과를 붙임 2(양식)에 의거 2021. 1. 8.(수)까지 시설공단에서 수합하여 제출하여 주시기 바라며,

2. 수도사업소(총괄부서 : 급수운영과)는 시의회 예산심의시 장기사용 배급수관 정비사업 예산조정 및 정비목표가 변경됨에 따라 기 사업계획 심사결과 대상으로 정비계획 변경(예산포함) 및 심사결과를 반영하여 추진계획서 및 단위사업카드를 재작성하여 2020.12.11.(금)까지 누수방지과로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 사업계획 심사결과

○ 사업소별 단위사업 발주 : 21건(연장 29,938m)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비목표	소 계(m)	32,000	5,000	5,300	8,000	2,200	2,000	3,100	4,400	2,000
	단위사업(m)	29,938	4,455	4,820	7,321	2,020	1,922	3,000	4,400	2,000
	연간단가(m)	2,062	545	480	679	180	78	100	0	0
단위사업 발주 건수		21	3	3	4	2	2	2	3	2

※ 소화전용 노후밸브 정비계획(본부 시설관리과-1977.‘18.3.6.)에 따라 공사구간내 소화전용 노후밸브 교체 설계반영 조치

○ 심사결과 :“붙임1.”

나. 사업소별 예산 및 정비목표 변경(안)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비목표(m)	28,000	4,400	4,700	7,100	1,900	1,700	2,700	3,800	1,700
사업비(천원)	27,995,583	4,399,683	4,698,800	7,097,100	1,900,000	1,700,000	2,700,000	3,800,000	1,700,000
발주건수	21	3	3	4	2	2	2	3	2

※ 붙임1(사업계획 심사결과) 대상으로 정비목표 및 사업비 변경사항을 반영하여 추진계획서 및 단위사업카드를 재작성 하기 바람

다. 설계도면 심사일정

날짜	1.11(월)		1.12(화)		1.13(수)		1.14(목)
시간	10:00	14:00	10:00	14:00	10:00	14:00	10:00	14:00
사업소	강남	북부	강동	남부	강서	중부	서부	동부

붙 임 : 1. 2021년도 배급수관정비 사업계획심사 결과보고 (각1부).

2. 현장조사 복명서(양식) 1부.

3. 소화전용 노후밸브 정비계획 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수-급수시설,서울시설공단이사장
주무관	최성태		누수방지과장	代성기옥		시설관리부장	12/08 代김형준
협조자	주무관	김일구
시행	누수방지과-8729	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1521	/전송	3146-1529	/		/	부분공개(5)