민원 안전점검(순찰) 보고서

(시설물명 : 신길지하차도)

문서번호	시설보수과-6692
보존기간	년
결재일자	2020. 12. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장
고흥일		12/08 김준섭
협조
	주무관		이철형

□ 점검일 : 2020. 12. 4.(금)

시설물명	신길지하차도
순 찰 자	남부도로사업소 시설보수과 고흥일, 이철형
순 찰 지 적 사 항
시설물명	위 치	민원 및 지적사항	조치사항	비고
신길지하 차도	신길동 → 대방동 방향 약 100m지점	- 신축이음부 유도배수관 손상, 누수 (1개소)	도로시설물 일상유지 보수업체(터널,복개,지하차도) 보수 지시

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.