산출기초조사서

[공조 급기구 노후 스텐필터 교체]

문서번호 : 자원관리과-14604

담당자		장비관리팀장	자원관리과장			종합상황실의 원활한 냉방공급 및 유지관리를 위한 공기조화기 급기구 노후 스텐필터 교체를 위한 산출 기초조사서를 다음과 같이 보고합니다.
장순성		윤여일	12/08 오재경
협 조

□ 건  명 : 공기조화기 급기구 노후 스텐필터 교체

□ 산출기초조사 금액 : 금506,000원

품 명	규 격	단위	수량	산출조사근거		산 출 가 격
				표석산업	홍연개발	단 가	금 액
1차필터 제작	850×1,520	개	1	120,000	150,000	120,000	120,000
재료비		식	1	140,000	160,000	140,000	140,000
경비		식	1	50,000	50,000	50,000	50,000
노무비		인	1	150,000	170,000	150,000	150,000
합 계							460,000
부가세							46,000
총합계							506,000

2020.12.08
작성자 :	계약담당	소방위	장순성
확인자 :	자원관리과장	소방령	오재경

서울종합방재센터 (분임)재무관 귀하