문서번호	인재기획과-12893
결재일자	2020. 12. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	인재기획과장
홍대화		김영일	12/08 신대현
협조

구내식당 배기휀 및

체력단련실 샤워장 정비 계획

2020. 12.

인재기획과

(시설관리팀)

구내식당 배기휀 및

체력단련실 샤워장 정비계획

구내식당 배기휀(베어링) 노후로 인한 소음 발생 및 체련단련실 샤워장 세면대 파손 등에 따른 정비를 시행, 쾌적한 청사 환경을 확보하고자 함

□ 시설 설치현황

❍ 배기휀 설치내역

설비명	용도	설치위치	모터출력	형식	설치수량	제조년월
배기휀	구내식당 주방 등 실내 배기용	다솜관 1층 옥상 휀룸	5.5kw	시로코팬	1대	1999. 7
			2.2kw	시로코팬	1대

❍ 현장사진

휀룸 전경	배기휀(2대)	배기휀 베어링
샤워장 세면대 전경	세면대 파손	세면대 오염

□ 시설 정비 필요성

❍ 배기휀 부품 마모 등에 따른 이상소음 및 진동 발생으로 정비 필요

- 휀 베어링, 모터 베어링, 풀리 등 주요 부품의 마모가 심함

❍ 남자 샤워장 세면대 파손 및 오염으로 교체 필요

□ 정비 추진계획

❍ 추진기간 : 2020. 12.12(토) ~ 12.20(일), 주말기간중

❍ 정비규모 :  배기휀 2대 부품교체 등 수리, 세면대 2대 교체

❍ 소요예산 : *******

- 산출근거 : 시중가 견적

- 산출내역 : 붙임 “견적서”

❍ 방    법 : 설비 전문업체에 작업지시후 소요대금 지출

- 소요예산이 소액으로 저가 견적을 제시한 설비 전문업체에 작업지시하고

검사완료 후 신용카드 결재 또는 무통장 입금방식으로 대가지급

❍ 예산과목 : 인재양성 및 시험관리, 교육시설 유지 및 장비확충, 인재원

청사 유지관리, 공공운영비(201-02)

붙임 : 견적서 2부. 끝.