“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 하반기 재개발, 재건축 상수도시설물 관리실태 점검결과 알림

1. 2020년 하반기 재개발․재건축지역 상수도시설물 관리실태 점검결과를 붙임과 같이 알려드리오니 지적사항 조치결과를  ’20. 12. 31(목)까지 보고하여 주기시 바랍니다.

가. 점검결과

1) 지적사항 : 이주가 완료된 지역의 배수관 신속한 폐쇄 조치

2) 지    역 : 국제빌딩주변 5구역, 신월 4구역, 개봉 5구역, 방배 6구역

나. 행정사항 : ’20. 12. 31. 이전에 반드시 폐쇄 조치(또는 폐쇄 계획) 후 보고

붙 임 : 상수도시설물 관리실태 점검결과 보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수-급수,상수-시설,상수-현장민원,상수요금1-8
주무관	김일구		누수방지과장	12/08 代성기옥
협조자
시행	누수방지과-8734	(		)	접수		(		)
우		서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1523	/전송	3146-1529	/		/	대시민공개