문서번호	시설관리과-24094
결재일자	2020. 12. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김재현		양창진	12/08 유명은
협 조

2020년 아리수올림터․증압장

정전 및 사이버테러 대응 모의훈련 실시결과 보고

2020. 12.

강서수도사업소

〔시설관리과〕

2020년 아리수올림터․증압장

정전 및 사이버테러 대응 모의훈련 실시결과 보고

아리수올림터․증압장 운영 직원의 응급조치 대응능력을 향상시키고, 안정적 급수공급체계를 갖추어 시민 복지 향상에 기여하고자 아리수올림터 정전 및 사이버테러 등에 대비한 모의훈련을 실시한 결과를 보고드림.

□ 실시근거

○ 아리수올림터·배수지 정전 및 사이버테러 대응 모의훈련 시행 안내

- 본부 시설과-8525(2020. 11. 12.)

□ 실시개요

○ 대    상 : 중앙제어실(5층), 우장산아리수올림터, 화곡아리수올림터

○ 일    시 : 2020. 12. 8.(화) 09:30~11:30

○ 참석인원 : 13명

○ 실시방법

- 사이버테러로 인한 펌프 가동중단 등으로 인한 테러에 대응하는 훈련

- 특고압 수전, 아리수올림터 등 상수도 주요시설물을 대상으로 주전원

정전 등에 대비하여 신속한 대응 훈련

▷ 정전 훈련메시지는 각종사고로 인한 특고압 주전원 정전을 가상하여 메시지를 부여하고, 정전시 예비전원변경 운영 능력 향상에 중점

▷ 사이버테러 훈련메시지는 수도사업소 제어실 사이버테러 발생 시 가압펌프 중단 및 단수를 가정하여 메시지를 부여하고, 현장출동, 펌프가동, 현장운전모드 전환 훈련에 중점

□ 훈련세부내용

○ 정전대비 훈련실시 흐름도

상황접수 및 전파

사고 분석

및 평가

비상급수운영

복구작업

현장출동

및 조사

○ 사이버테러 훈련실시 흐름도

상황접수

및 전파

사고 분석

및 평가

2단계 조치

(현장출동 조치)

1단계 조치

(제어센타 조치)

컴퓨터 복구작업

□ 주요 훈련사진

훈련 시작 선언	우장산올림터 정전 대응 모의훈련

□ 훈련결과

○ 강서수도사업소 제어시스템 담당 주관으로 훈련 진행

○ 상황에 적합한 준비된 시나리오에 맞추어 성공적으로 훈련 종료

붙 임 : 정전 및 사이버테러 대응 훈련상황 전경사진 1부.  끝.