“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2020년 11월분)

1. 우리 센터의 2020년 11월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'19.11월	1,252,455,280	9,997,551	29,857,835	0.335	○ 전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약 160만톤 감소하였고, 계통별 송수량은 노량진라인은 29만톤 감소, 우면산라인은 49만톤 감소, 방배(1, 2)은 82만톤 감소하였음. ○ 11월최대전력수요는 16,621㎾ ○ 동력비는 1.91% 감소하였고 전력사용량은 1.88% 감소하였음. ○ 톤당 전력사용량은 3.58% 증가하였음.
'20.11월	1,228,547,060	9,809,970	28,255,200	0.347
증 ․ 감	-23,908,220	-187,581	-1,602,635	0.012
	-1.91	-1.88	-5.37	3.58

붙임 : 1. 2020년 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	신대중		정수시설과장	전훈		암사아리수정수센터소장	12/09 조성태
협조자	주무관	김희송		정수과장	유준수
시행	정수시설과-12730	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	대시민공개