“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		중부수도사업소
수신	상북구 정릉동 147-4호 김정수 외 2인
(경유)
제목	급수공사 승인(성북구 정릉동 147 - 4 외 1(469-48))

1. 2020년 12월 09일자로 접수된 성북구 정릉동 ******************* 번지 급수공사를 아래와 같이 승인합니다.

- 신청자: ********

- 연락처: *************

- 주소: 성북구 정릉동 *******************

- 공사종류: 공동근생

- 공사비: 8,115,620 원

- 원인자부담금: 11,445,000 원

- 합계: 19,560,620 원

- 계량기현황: 주계량기 ( 30mm * 2 ), 자계량기 ( 15mm * 35 )

- 급수방식 간접급수(6층이상 직결급수 불가): 6층이상은 저수조 및 가압펌프등 설치

※ 시설관리과-2089(2020.01.30.)호 : 건축허가(신축) 급수협의 회신

붙임 1. 현장조사복명서 1부.

2. 납입통지원표 1부.

3. 벽체계량기 설치비용 내역서 1부.

4. 급수협의(신축) 회신 공문 1부. 끝.

							중부수도사업소장
주무관							이승환			시설안전팀장					유세종					시설관리과장					12/09 김상웅
협조자
시행			시설관리과-29084									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)															/
전화		3146-2209						/전송			3146-2239					/	leesh79@seoul.go.kr												/	부분공개(6)