문서번호	설비부-19851
결재일자	2020. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	12/09 이달영

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』

설계변경 검토 보고(총차 4회, 3차 3회)

2020. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』

설계변경 검토 보고(총차 4회, 3차 3회)

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』와 관련하여 건설사업관리단 으로부터 제출된 설계변경에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사현황

공사개요

❍ 사 업 명 : 동부간선도로 확장(3공구) 통신공사

❍ 공사위치 : 상계주공16단지 ~ 의정부시계

❍ 공사규모 : 도로확장 4→6차로, 연장 2.25km(방음터널 1.37km)

❍ 주요설비 : CCTV, 영상검지기, 도로전광표지판 이설 등

❍ 공사기간 : 2017.04.26. ~ 2020.12.31.

❍ 도 급 비 : 1,926백만원

❍ 감 리 단 : 동부엔지니어링주식회사

❍ 시 공 사 : ㈜제일정보통신

2		검토내용

관련근거

❍ 제 20차 설계변경 자문회의 결과[설비부-19554호(`20.12.07)]

❍ 변경설계서 검토 보고(총차,3차)[동삼감 제2020-260호(`20.12.08.)]

설계변경 주요내용

❍ 설계변경 사유

1) 동부간선도로(2~3공구) 시설물 통합 관리를 위한 광케이블 포설

2) 방음터널 수배전반(2개소) 감시용 CCTV(영상감시장치) 설치

3) 교통관제센터 데이터 전송 방식(아날로그→디지털) 변경

4) VMS(도로전광표지판) 설치 위치 변경

❍ 설계변경 소위원회 자문회의 결과 반영(조건부 가결)             [단위: 원]

심의요청 금액	심의결과 금액	증 감
*************	*************	************

❍ 설계변경 현황                                                 [단위: 원]

구 분		공 사 비			비고
		당 초	변 경	증 감
도 급 비	총 차	*************	*************	************
	3 차	*************	*************	************

설계변경 세부내용

❍ 총차(4회) 변경                                               [단위: 원]

연번	공 종	내 용	공 사 비
			당 초	변 경	증 감
*	******	**************************	***********	***********	**********
*	*******	***********************	**********	**********	*********
*	*****	******************	***********	***********	**********
*	******	********************	***********	***********	*********
*	*********	*	*********	*********	*
*	*******	********************	**********	**********	*********
*	********	*	***********	***********	*
*	******	*	*********	*********	*
*****			*************	*************	**********
*****			***********	***********	**********
*****			************	************	*********
****			*************	*************	***********
*****			***********	***********	**********
*******			*************	*************	***********
*****			**********	**********	*
****			*************	*************	***********

❍ 3차(3회) 변경                                                [단위: 원]

연번	공 종	내 용	공 사 비
			당 초	변 경	증 감
*	******	**************************	***********	***********	**********
*	*******	***********************	**********	**********	*********
*	*****	******************	***********	***********	**********
*	******	********************	***********	***********	*********
*	*********	*	*********	*********	*
*	*******	********************	**********	**********	*********
*	********	*	***********	***********	*
*	******	*	*	*	*
*****			***********	***********	***********
*****			***********	***********	***********
*****			************	************	*********
****			*************	*************	***********
*****			***********	***********	**********
*******			*************	*************	***********
*****			**********	**********	*
****			*************	*************	***********

건설사업관리기술자 검토의견

❍ 설계변경 자문 소위원회 개최결과에 따른 자문의견을 검토한 결과, 승인된 일위대가 및 신규비목을 자문의견에 따라 적용하여 공사비를 증감하였고 변경설계서를 검토한 결과 설계변경 등으로 인한 계약금액 조정은 적정한 것으로 판단됨

3		보고자 의견

검토결과 조치의견

❍ 건설사업관리기술자의 설계변경 기술검토의견 사항을 검토한 결과 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 변경계약 시행하여 공정관리에 만전을 기하고자 함