	중랑소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	펌뷸런스 휴대용 자동심장충격기 고장발생 수리 완료 보고

1. 망우119안전센터-4913(2020.12.6.)호 「펌뷸런스 휴대용 자동심장충격기 고장발생 보고」와 관련입니다.

2. 망우119안전센터에서 관리 · 운용중인 펌뷸런스 휴대용 자동심장충격기 수리를 완료하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 물 품 명   : 휴대용 자동심장충격기(CU-SP1)

나. 수리완료일시 : 2020. 12. 7.(월)

다. 고 장 내 용  : 배터리 방전 및 패치 인식불능(본체 이상유무도 확인필요)

라. 수 리 내 용  : 디스플레이 오류로 AS완료하여 이상없이 작동함

마. 업  체  명   : ㈜씨유메디칼시스템

붙 임 : 수리완료 사진 1부.  끝.

	망우119안전센터장
담당자	김동진		2팀장	김용수		센터장	12/08 허영규
협조자
시행	망우119안전센터-4957	(		)	접수		(		)
우	02176	서울특별시 중랑구 용마산로 524 (망우동)	/
전화	6981-8972	/전송		/	201105072@seoul.go.kr	/	대시민공개