	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	신수동 무쇠막지역 주택정비사업 내 소방용수시설 확인요청 파악 알림

1. 재난관리과-8657(2020.12.4.)호「신수동 무쇠막지역 주택정비사업 내 소방용수시설 확인요청」와 관련입니다.

2. 위와 관련, 현장대응단 해당구역 내 소방용수시설을 파악하여 아래와 같이 알립니다.

연번	용수번호	식별	주소	비고
1	1264	지하식	서울특별시마포구신수로6길18 대영슈퍼	고장(사용가)
2	1117	지하식	서울특별시마포구독막로27길20 독막로27길 24호	양호
3	1113	지하식	서울특별시마포구독막로25길23 삼호하이츠	양호
4	1114	지하식	서울특별시마포구독막로189 신수동천주교회	양호
5	1118	지하식	서울특별시마포구독막로25길16 신안빌라가동	고장(사용가)

붙임  이설 대상 위치도 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김현옥		진압2대장	송규환		지휘2팀장	이상준		현장대응단장	12/09 代이상준
협조자
시행	현장대응단-8274	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화		/전송		/		/	대시민공개