문서번호	시설과-3989
결재일자	2020. 12. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설과장
강희진		조민형	12/10 박종수
협조

율현 CCTV비상벨 통화기능 복구 완료보고

2020. 12

동부공원녹지사업소

(시설과)

율현 CCTV비상벨 통화기능 복구 완료보고

율현공원 CCTV비상벨이 고장으로 통화가 안되어 제작사 점검을 실시하여 통화기능을 복구하고 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		정비개요

❍ 건     명 : 율현 CCTV비상벨 통화기능 복구

❍ 소요예산 : 금220,000원

❍ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 시설과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화

지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지사업소

산하공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(예산편성부서 동부공원녹지사업소 공원운영과)

❍ 정비업체 : (주)아이디엠네트웍스 대표 이종현(서초구 동광로 65, 503호

(방배동, 방배빌딩))

Ⅱ		정비결과

❍ 정비내용

- 율현CCTV비상벨 통화 점검(공원 내 9개 CCTV⇔관리실) 결과⇒불통

(기존 프로그램 내용 분석 ⇒ IP세팅 필요)

- 비상벨 IP 입력 후 재점검 결과 CCTV비상벨 ⇔ 관리소 정상 통화됨

❍ 정비일자 : 2020. 11. 26.

Ⅲ		행정사항

❍ 채주의 청구에 따라 정비 비용 지급(일상경비) : 채주 계좌입금

붙임  1. 산출기초조사서_견적서_계약서류_정비사진 1부.  끝