코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	강남구청장(치수과장)
(경유)
제목	민원 현장확인 결과 송부 (세곡천)

1. 강남구 치수과-27420호(2020.12.4.) 관련입니다.

2. 상기 호로 귀 구에서 조치를 요청한 현장을 확인한 결과 동 지점의 하수차집관로 내부는 하수의 수위가 낮고 흐르는 물이 맑은 것으로 보아 차집관로에서 유출되는 하수가 아님을 알려드립니다.

붙임 현장확인 사진 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조현정		물재생운영팀장	노정현		물재생시설과장	12/10 윤창진
협조자
시행	물재생시설과-15047	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 8층 물순환안전국 물재생시설과 (서소문동)	/
전화	2133-3832	/전송	2133-0881	/	ppp0209@seoul.go.kr	/	대시민공개