“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	급수설비 현황 알림(’20년 11월)

우리사업소 ’20년 11월 급수설비(수도계량기) 현황을 아래와 같이 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

가. 수도계량기 현황

(단위: 개)

업종	합계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
가정용(10)	273,749	251,142	5,524	7,380	5,712	2,947	529	142	132	121	78	37	5
공동수도(11)	18	14	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
공공용(20)	1,806	525	371	300	108	138	177	142	39	3	2	1	0
공공용(사설소화전)(21)	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
공설소화전	6,058	0	0	0	0	0	0	150	5,880	13	8	1	6
공공용(급수탑)(22)	8	0	0	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0
일반용(30)	17,969	8,694	5,841	2,079	456	464	319	86	22	7	1	0	0
임시급수(31)	86	59	11	4	8	3	0	1	0	0	0	0	0
욕탕용(40)	83	1	0	1	4	21	37	18	1	0	0	0	0
합계	299,779	260,435	11,749	9,766	6,288	3,573	1,063	541	6,080	145	89	39	11

※ 구별 현황: 별첨 참조

붙임 : ’20년 11월 급수설비(수도계량기) 현황1부.  끝.

	현장민원과장
수신자	행정지원과장,요금과장,급수운영과장,시설관리과장
주무관	정상호		현장민원과장	12/10 代고승석
협조자
시행	현장민원과-19080	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2907	/전송	02-3146-2929	/	jjsh@seoul.go.kr	/	대시민공개