고장발생보고서(화장실 배수구)
문서번호	서초119안전센터-6872	결재	서무담당	진압2팀장	센터장
등록일자
			이재훈	김태국	12/10 송윤석
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	서초119안전센터 3층 식당 배관	관리부서		서초119안전센터
고 장 일 시	2020. 12. 9.	장 소		서초119안전센터 3층 식당 배관
조 치 사 항	장비회계팀 보고 및 수리요청
원인 및 상태	- 식당에서 내려오는 배관에서 문제가 생겨 대기실 누수발생
담당자 의견	- 전문업체 수리의뢰 요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
-	-		-		-
위 청사 상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2020년 12월 9일 계급: 소방장 성명: 이재훈

붙임  고장발생 사진 1부.  끝.

	서초119안전센터장