“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수도자재관리센터소장
(경유)
제목	2020년 디지털 소형 수도계량기(제3차) 조달구매 납품검사 의뢰

2020년 디지털 소형 수도계량기(제3차) 조달구매 분의 납품일정이 접수되어 귀 기관에 아래와 같이 납품검사를 의뢰하오니 납품검사 후 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 계약업체 : *************

나. 납품일자 : ****************

다. 납품 및 검사(샘플링)수량                                (단위 : 개)

구 분	구경 계	15 ㎜	20 ㎜	25 ㎜	32 ㎜	40 ㎜	50 ㎜	비고
납 품 수 량	******	*****	***	***	***	***	***
검사(샘플링)수량	***	***	**	**	**	*	*

라. 행정사항

수도자재관리센터 (검사실)	서울물연구원 (배급수연구과)	공인기관 (KTC·KTR·KCL 등)	상수도사업본부 (계측관리과)
○ 성능검사 : 오차 · 카운터검사 등 ○ 자체재질검사 ○ 외부워원 검사	○ 전자부 납품검사 · 소모전력 측정시험 · 방수성능시험 · 유선데이터 전송시험 · 프로토콜 호환시험	○ 납(Pb) 용출시험 ○ 재질성분시험 : · 성분:납(Pb),구리(Cu) · 위치 : 상부 · 하부	○ 납품수량·기물번호 · 검정확인서 확인 ○ 시료 샘플링 후 검사기관에 검사의뢰
○ 검사 완료보고서 제출 → 계측관리과	○ 검사 완료보고서 제출 → 계측관리과	○ 시험성적서 제출 → 계측관리과	○ 물품검수조서 통보 → 수도자재관리센터

마. 향후일정

- 2020. 12. 11.~12. 18. : 재질, 용출시험 공인기관의뢰 및 시험성적서 발급대기

- 2020. 12. 11.~12. 18. : 검사대상(샘플링)대상 분류작업 및 납품 성능검사 실시

- 2020. 12. 18.까지 : 납품검사 완료보고서 제출

- 2020. 12. 21.까지 : 물품검수 및 조서 통보

※ 수도자재관리센터·공인기관 시험일정에 따라 변동될 수 있음

붙임  1. 2020년 디지털 소형 수도계량기(제3차) 조달구매』납품일정 안내 공문 1부.

2. 2020년 디지털 소형 수도계량기(제3차) 조달구매 납품검사시료 샘플링 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	김진종		계측관리과장	김상동		요금관리부장	12/10 장화영
협조자
시행	계측관리과-11178	(		)	접수		(		)
우	06900	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02-3146-1254	/전송	02-3146-1209	/	jeanjong@seoul.go.kr	/	부분공개(7)