“주택용 소화기, 감지기 설치는 우리가족의 안전을 지키는 길입니다.”
	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치 신설, 보수 및 함교체 완료에 따른 검수 완료 보고(방배)

1. 재난관리과-8450(2020.12.8.)호 “비상소화장치 신설, 보수 및 함교체 완료에 따른 검수 계획 알림”와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 방배센터는 비상소화장치 신설 및 수관보관함 이설 검수 완료를
다음과 같이 보고합니다.

가. 검수일 : 2020. 12. 10.(목)

나. 검수대상 : 서초구 아랫성뒷마을(서초구 남부순환로 292길 30) (방배)

※ 아랫성뒷마을 수관보관함 위치 이설(비소 신설로 상단부로 이설)

붙 임  검수결과보고(방배) 1부.  끝.

	방배119안전센터장
담당자	이요한		진압2팀장	김태곤		119안전센터장	12/10 조동열
협조자
시행	방배119안전센터-5506	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터	/
전화		/전송	02-523-9119	/		/	부분공개(6)