화재취약대상 간부 현장확인 결과(용강동상점가)

검사일시 : 2020.12. 10(목)

1. 확인대상

대 상 명	*******			****	***********
소 재 지	********	***	******* (***)	*****	**********
건물구조	도로변 상점가 밀집 지역			*******

2. 기본 확인사항

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	소화기,수신기,감지기	소화기 사용법 교육, 점포앞 보이는 소화기 설치 안내
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	주방등 화기취급 상태	화기취급시(전기난로등) 안전사용토록 지도함.
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방차 진입로 확인	야간순찰 철저 및 불법 주정차 단속 지속 지도함.
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	비상구 및 피난통로	통로상 장애물 적치 엄금 및 화기취급 안전관리 철저토록 지도함.

결재	119안전센터장		예방과장
	김제현		12/10 조상현
협조	유성철