코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	(주) 세림산업**********
(경유)
제목	공사 하자보수 이행 요청(한양도성 숙정문)

1. 시정 업무에 적극 협조하여 주시는 귀사에 감사를 드립니다.

2. 우리시와 귀사간에 계약체결하여 시행한 “한양도성 숙정문 해체 보수”공사의 문화재 보수공사 하자담보 책임기간 만료일 도래에 따라 시행한 최종 하자검사(담당자 현장검사, 검사일자:2020. 11. 11.)시 하자가 발견되어 다음과 같이 하자 보수를 요청하오니 빠른 시일내에 조치하여 주시기 바라며,

3. 하자보수를 착수할 경우, 사전에 우리시(한양도성도감)로 하자보수 착공계 제출 및 관계 공무원이 감독(입회)할 수 있도록 실시간 하자보수 기간을 알려주시기 바라며, 하자공사를 완료하면 하자보수 전/후 사진이 첨부된 준공계를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 한양도성 숙정문 해체보수공사

나. 시 공 사  : ㈜세림산업********

다. 하자담보 책임기간 : 2017. 11. 23. ~ 2020.11.12.

라. 하자 발생 내역 : 마루 청판 침하 및 기둥 송진 발생

붙임  숙정문 하자발생 현황 사진.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	구선이		도성보존팀장	곽동진		한양도성도감과장	12/10 안중호
협조자
시행	한양도성도감-12524	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2672	/전송	2133-1063	/	ungum9@seoul.go.kr	/	부분공개(5)