대형참사 방지를 위한 “화재예방”에 적극 협조 바랍니다.
	서초소방서
수신	7호선 고속터미널역(06545 서울특별시 서초구 신반포로 지하 188 관리실 (반포동))
(경유)
제목	작동기능점검 조치명령서(7호선 고속터미널역)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 위 주소지의 특정소방대상물에 대한 작동기능점검 결과 지적사      항(붙임)에 대하여 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조 제2항에      근거하여 조치명령하오니 **************조치완료 하여 주시기 바랍니다.

2. 조치명령 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에         관한 법률」 제48조의2(벌칙)제1항에 의하여 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하게     됨을 알려 드리며,

3. 아울러 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제38조의2제1항      각호에 해당 하는 경우나 소방서장이 조치명령 기간 내 조치가 불가능하다고 인정 할 만한 사유가

발생한 경우에는 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제44조     의2 절차에 따라 조치명령 등의 연기신청을 하실 수 있습니다.

	【조치명령에 따른 관계인 당부사항 및 안내】
○ 화재안전기준(NFSC 203) 제7조 위반 ○ 화재안전기준(NFSC 303) 제5조 위반 ○ 화재안전기준(NFSC 304) 제4조 위반 ○ 조치명령에 따른 소방시설의 정비기간 동안 해당 장소에 소화기를 집중배치하고 관계인의 자체순찰 강화를 통해 유사시 소방활동에 만전을 기하시기 바랍니다. 위 조치명령 내용과 관련된 문의사항이나 이의제기는 서초소방서 예방과로 연락 주시면 정성껏 답변 드리겠습니다. ☞ 서초소방서 예방과 ☎ 02-591-0119 / 02-532-0119

	부조리 신고 안내
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리 과정에서 ①청렴하지 않거나 ② 불친절하거나 ③ 공정하지 않고 부당하거나 ④ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1833~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120, ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

붙임  작동기능점검 지적내역서 1부.  끝.

	서초소방서장
담당자	김용현		검사지도팀장	서형근		예방과장	전결 12/11 김동진
협조자
시행	예방과-21609	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 예방과 (반포동)	/
전화	02-532-0119	/전송	02-532-2116	/	80224455@seoul.go.kr	/	부분공개(6)