문서번호	교량안전과-18581
결재일자	2020. 12. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이상문		박찬규	12/11 代박동욱
협조
	주무관		박상홍

2020년 하반기

한남대교 집중점검 결과 및 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

교량안전과

2020년 하반기

한남대교 집중점검 결과 및 조치계획

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」및 ‘20년 교량시설물 안전점검 계획’에 따라 한남대교 집중점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련 근거

❍「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제6조 및 동법 시행령 제8조

❍ ’20년 교량시설물 안전 및 유지관리계획 (교량안전과-1384호, 2020.1.30.)

□ 시설물 개요

❍ 위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

❍ 제원 및 현황

- 준공년도 : 2005년 11월 (DB-24)

- 연    장 : 본교 919 m, 램프 A~D 1,274m

- 구조형식 : 본교(S.P.G + S.T.B.Girder)

램프(RC + S.P.G + S.T.B.Girder)

□ 점검 개요

❍ 점검일시 : 2020.11.26(목) 14:00 ~ 17:30

❍ 점검대상 : 한남대교 전 구간

❍ 점검인원 : 총 30명

- 외부점검자 :  ㈜아워브레인 책임기술자외 2인, 한남대교 주치의(이상철)

- 내부점검자 : 교량안전과 직원 25명

□ 주요 점검 결과 : 상세내용 별첨

❍ ************************************

❍ ******************************

***********	*********

□ 조치 계획

❍ 한강교량 일상유지 보수공사 작업지시

- *********************** 시설물 내구성 확보와 이용자 편의를 위하여 정비가 필요한 부분에 대하여 보수 조치

❍ 강교도장유지 보수공사 작업지시

- ****************** 재도장 실시

❍ 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력조치 등

□ 행정사항

❍ 외부전문가 점검수당 지급

- 지급금액 : 인당 200,000원

- 지급방법 : 외부전문가 계인계좌로 입금

붙임  1. 집중점검 결과 1부.

2. 외부전문가 의견 1부.  끝.