문서번호	기전과-7295
결재일자	2020. 12. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
강혜지		문준호	12/11 이재권
협 조

아차산지하차도 CCTV 카메라 수리보고

2020. 12.

성동도로사업소

(기 전 과)

아차산지하차도 CCTV 카메라 수리보고

아차산지하차도 하행 CCTV 카메라 고장 발생에 대한 수리가 완료됨을 보고드림

▢ 시설현황

구 분	연 장	CCTV			조명등		변압기
		차도	보도	전기실	차도등	보행등
아차산지하차도	900m (B=206m)	6대	8대	1대	996등	393등	500KVA

▢ 고장내역

○ 고장위치 : 아차산지하차도 하행 중앙

○ 고장내용 : 습기 발생으로 인한 카메라 메인보드 부식

▢ 조치결과

○ 수리내용 : CCTV 카메라 메인보드 교체

○ 수리일자 : 2020. 12. 11.

○ 업 체 명 : ********************

○ 소요예산 : *****************

○ 지출방법 : 수리완료 후 해당계좌에 무통장입금

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 공공요금관리, 공공운영비

붙임  1. 견적서 1부.

2. 작업사진 1부.  끝.