“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	활성탄 흡착지 유입수로 수온계 설치 결과 회신

1. 기전설비과-11327호(활성탄 흡착지 유입수로 수온계 설치요청, 2020.12. 3)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 『활성탄 흡착지 유입수로 수온계 설치』를 하고 붙임과 같이 회신합니다

가. 설치위치 : 계열별 활성탄지 유입수로

나. 구성방법 : 유입수로 수온 센싱 후 중앙제어실 화면 표출

사진대지 1부    끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	최필규		정수시설과장	전훈		암사아리수정수센터소장	12/11 조성태
협조자
시행	정수시설과-12895	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5780	/전송	02-3146-5707	/		/	대시민공개