청사 차고문 고장 발생 보고(성수)
문서번호	성수119안전센터-4138	결재	담당자	담당자	센터장
등록일자
			정현우	김관희	12/11 전정환
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	청사 차고문	관리부서		성동소방서 성수119안전센터
의 뢰 일 시	2020. 12. 11.(금)	장 소		성수119안전센터 청사 차고문
원인 및 상태	차고문 판넬 하부 파손
담당자 의견	노후로 인한 판넬 하부 파손으로 인한 차고문 고장(펌프,탱크차량 차고문)
그 밖의 사 항	-
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2020년 12월 11일 센터장 계급 소방경 성명 전 정 환 (인) 보고자 계급 소방사 성명 정 현 우 (인) 성동소방서장 귀하

붙임  차고문 고장 사진 1부.  끝.

	성수119안전센터장