문서번호	정수과-9925
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
채민수		12/14 최종인
협 조
	주무관			김효영
	주무관			이완표
	주무관			윤좌헌

취,정수장 염소설비 유지 및 (기술)안전점검 2차 기성보고

2020.  12.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

취, 정수장 염소설비 유지 및 (기술)안전점검 2차 기성보고

취, 정수장 염소설비 유지 및 (기술)안전점검 계약에 의거 2차

작업을 완료하고 기성처리 하고자 함.

□ 사업개요

○ 건    명 : 취, 정수장 염소설비 유지 및 (기술)안전점검

※ 정수과-2905(2020.03.23.) - 취,정수장 일괄계약

○ 기    간 : 2020. 03.27 ∼ 2020. 12. 24

- 금회 기성기간 : 2020. 09. 16 ~ 2020. 12. 15

○ 계약금액 : ***************************

- 정수장 계약금액 : ***********************

- 정수장 금회기성준공금액 :**************************

- 취수장 계약금액 : *********************

- 취수장 금회기성준공금액 :********************

○ 계약업체 : ******************

□ 2차 기성내역

○ 취,정수장 염소 투입설비 점검 및 유지 관리

- 염소 투입기, 기화기, 진공 조절기점검

- 인젝터, 중화설비, 가스감지기점검

- 급속분사교반기 점검

□ 기성금액

구 분	계약금액 (취,정수장)	1차 기성금액	2차(금회분) 기성금액
금 액	11,495,000원	5,747,500원	5,747,500원

□ 보고자 의견

○ 모든 투입설비의 점검이 마무리 되어 있음

○ 2차 작업 완료 후 정상운영에 따라 상기 내역으로 기성처리 하고자 함

붙임 : 1. 기성확인요청서,기성(부분준공)내역서, 정비사진.  끝.