문서번호	시설개선과-9729
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
유정하		진종구	12/14 윤정한
협 조

- 주경기장 분수대 기계실 조도 개선 등 3건 -

전기시설물 정비 계획

2020. 12.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 주경기장 분수대 기계실 조도 개선 등 3건 -

전기시설물 정비 계획

「주경기장 분수대 기계실 조도개선 등 3건」에 대한 전기시설물 정비를 시행하여 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함.

1		추진배경

❍ 주경기장 분수대 기계실 시설물 점검 및 작업에 용이하도록 조도 개선 필요

❍ 탄천잔디포지 휴게실 및 창고 교체에 따른 노후 전기설비 정비

- 컨테이너 교체 시 기존 시설물 철거 및 부하별 회로 분리 분전반, 간선케이블 정비

❍ 실내체육관 무인발급기 신규 설치에 따른 전원 및 통신(행정망) 공급 요청(스포츠마케팅과)

2		정비계획

연번	건 명	현장사진	공사내용	소요금액 (천원)
1	주경기장 분수대 기계실 조도 개선공사		- 기계실 조명기구 추가 설치 및 램프 교체 조도개선 □LED직부등(35W) 6개 신설 □LED램프 22개 교체 □레이스웨이(110×40) 44m 신설 □기타 배관배선 공사 1식	4,346
2	탄천잔디포지 전기설비 정비공사		- 휴게실 및 창고 교체에 따른 간선케이블 정비 및 분전반 신설 □분전반 1면 신설 □누전차단기 2개 신설 □콘센트 3개 신설 □기타 배관배선공사 1식	10,307
3	실내체육관(보조체육관 입구) 무인발급기 전원공급공사		- 무인발급기 전원공급 및 통신용 배관 설치 □콘센트 1개 신설 □기타 배관배선 공사 1식	1,100
합 계				15,753

3		조치계획

❍ ‘20년 잠실종합운동장 전기설비 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 시행하고, 추후 정산하고자 함

- 개략 공사비 : 15,753천원

붙임  7차 작업지시 내역서 1부.  끝.