“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	'동파경계' 단계 발령 통보

1. 기상청 예보에 따르면 12월 14일(월)부터 일 최저기온이 영하 10℃ 미만으로 지속됨에 따라 아래와 같이 ‘동파경계’ 단계를 발령하오니,

2. 각 수도사업소 및 서울시설공단에서는 겨울철 동파대책 상황실 운영 및 동파/동결 예방 및 신속 복구에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 발령단계 : 동파경계 단계(3단계)

구 분	12.13.(일)	12.14.(월)	12.15.(화)	12.16.(수)
최저기온(℃)	-6.0	-9.6	-10.0	-11.0

나. 상황실 근무 : ’20. 12. 14.(월) 9:00 ~ 상황 종료 시까지

- 05시, 17시 동파현황 보고 양식 제출(사업소 상황실→본부 상황실)

다. 조치사항

- 동파/동결 및 외갑누수 수도계량기 상시 복구체계 유지

- 관내 동파취약세대 재점검 및 보온조치 철저 확인

- 동파예방 홍보 강화(공동주택 구내방송, 지역방송 자막송출, 전광판 홍보, 문자메시지 발송 등)

- 모바일앱 아리수메시지 푸쉬 알림 : 홍보과

- 홈페이지 예보변경 : 계측관리과

라. 동파경보 문자 발송

- 발송대상 : 아파트 관리사무소, 공사현장 등

- 동파경보 문자내용(안)

【아파트】

2020. 12. 14.(월)부터 최저기온이 영하 10℃미만으로 떨어질 것으로 예보됨에 따라 장시간 외출 하거나 야간에는 수도꼭지 물을 가늘게 흘려 수도계량기 동파를 예방할 수 있도록 아파트 주민들에게 안내 방송을 요청 드립니다.

【공사장】

2020. 12. 14.(월)부터 최저기온이 영하 10℃미만으로 떨어질 것으로 예상됩니다.

계량기 보호함과 계량기 보온 조치가 잘 되었는지 점검하여 수도계량기 동파를 예방해 주세요.

<계량기 관리소홀로 동파된 경우 변상대금이 부과됩니다.>

붙임  1. 동파대책 연락망(상수도) 1부

2. 서울시설공단 비상연락망 1부

3. 상황실(본부) 근무자 명단 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-37(전체),서울시설공단이사장
주무관	이우천		계측관리과장	12/14 김상동
협조자
시행	계측관리과-11241	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1253	/전송		/	lwc1217@seoul.go.kr	/	부분공개(6)