문서번호	급수운영과-19154
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
곽미숙	임인택	12/14 한희선
협조

제 목:	음수대관리 실태 점검보고(영동일고, 오금고)

2020년 4분기 영동일고교 외 1개교 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거: 2020년 4분기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

○ 점검기간: 2020. 12. 10.

○ 점 검 자:  시설7급 곽미숙

점검 결과

기 관 명	대상	점검 수량	철거수량	점검일	점검결과 및 조치사항	요금감면대상여부
계	25	25
영동일고등학교	6	6	-	12.10	상태 양호	제외 (정수기 사용)
오금고등학교	19	19	-	12.10	상태 양호	제외 (정수기 사용(

○ 점검내용

- 수질검사 검사표 부착유무 및 청소상태

- 시설 고장여부 및 기타사항

○ 조치의견

- 음수대 전담관리인 지정하여 수시청소 및 점검으로 상태 양호함

- 주기적인(분기별) 점검을 실시하여 음수대 유지 관리 업무에 만전을 기하도록 함.

붙임  1. 음수대 분기별 점검내역 1부

2. 학교 음수대 점검복명서 1부.  끝.