	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 알림(제1285호)

1. 2020년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』과 관련입니다.

2. 현장대응단에서 관리하고 있는 소방용수시설의 고장이 발생하여 다음과 같이 알립니다.

가. 발견일시: 2020.10.27.(화) 15:00경(일제수리조사)

나. 고장용수: 공설소화전 제1285호(지하식)

다. 고장내용: 배수 불량

라. 사용가부: 사용가능

붙 임  소방용수시설 고장 발생보고서(제1285호) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	유선후		진압3대장	윤용성		지휘3팀장	임현보		현장대응단장	12/14 양영숙
협조자
시행	현장대응단-8372	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화		/전송		/		/	대시민공개