	강남소방서
수신	강남구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 등(증축-설변) 신청에 따른 협의에 대한 회신[보완/ 역삼동 635-2**]

1. 강남구청 건축과－45620(2020. 12. 8.)호 와 관련입니다.

2. 귀 청의 ‘건축허가(제2회설계변경)신청에 따른 협의’에 대하여 다음과 같이 ‘보완’ 회신 [기한: 2020. 12. 18.(금)]하오니 안내하여 주시기 바라며, 기한 내 보완이 불가하여 미회신된 경우는 부적합으로 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 소방대상물

○ 대지위치 :******************

○ 신 청 인 :******************

○ 건축규모 : 지상13층, 지하4층, 총면적 53,071.51㎡ 2동

○ 용도 / 공사종류 : 업무시설, 근린생활시설 등 / 증축-설계변경

나. 보완내용

- 물분무등 소화설비 설계할 것(소방시설법 시행령 별표5[소화설비 바목 5호]).  끝.

	강남소방서장
★담당자	이해운		예방팀장	박규상		예방과장	전결 12/14 박성석
협조자
시행	예방과-26520	(		)	접수		(		)
우	06171	서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7473	/전송	2052-0177	/	dlgodns@seoul.go.kr	/	부분공개(6)