	마포소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	현장대응단 차고문(3번) 고장발생 통보

1. 마포소방서 현장대응단 차고문이 다음과 같이 고장이 발생되어 통보합니다.

가. 대    상 : 현장대응단 차고문 개폐 모터(3번)

나. 발생일시 : 2020. 12. 14.  08:50경

다. 고장내용 : 3번 차고문 개폐 모터 고장(작동 불가-수동조작 가능)

라. 발생경위 : 교대점검시 차고문을 여는 과정에 모터 고장 확인함

마. 발생원인 : 장기, 과다 사용으로 인한 모터 고장 추정

붙임  고장발생 사진(차고문) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김용주		진압3대장	윤용성		지휘3팀장	임현보		현장대응단장	12/14 양영숙
협조자
시행	현장대응단-8373	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화		/전송		/		/	대시민공개