고압가스 수불부 취수장(12.10~13)

결재	주무관	정수과장
	채민수	12/14 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						30,537
12.01		361	491		852	29,685
12.02	5,400	279	451		730	34,355
12.03		327	458		785	33,570
12.04		324	419		743	32,827
12.05		342	397		739	32,088
12.06		329	380		709	31,379
12.07		315	395		710	30,669
12.08	5,400	360	381		741	35,328
12.09		402	298		700	34,628
12.10	5,400	392	312		704	39,324
12.11	5,400	396	295		691	44,033
12.12		366	243		609	43,424
12.13		324	194		518	42,906
12.14					0	42,906
12.15					0	42,906
12.16					0	42,906
12.17					0	42,906
12.18					0	42,906
12.19					0	42,906
12.20					0	42,906
12.21					0	42,906
12.22					0	42,906
12.23					0	42,906
12.24					0	42,906
12.25					0	42,906
12.26					0	42,906
12.27					0	42,906
12.28					0	42,906
12.29					0	42,906
12.30					0	42,906
					0	42,906
합계	21,600	4,517	4,714		9,231