“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설(신-382) 고장발생 보고

1. 재난관리과-3093(2020.5.7.)호 「 2020년  소방용수시설 운영 기본 계획 알림」

2. 신교안전센터 관내 소방용수시설 고장 발생으로 다음과 같이 보고합니다.

- 고 장 내 역 -

용수 구분	용수번호	위 치	고장 발생 (확인)일자	고장 발생 내 용	사용 여부
지하식	신-382	종로구 자하문로7길 65	2020. 12. 11.	붙임 참조	사용가

붙 임 : 소방용수시설 고장 발생보고서 1부.  끝.

	신교119안전센터장
담당자	이주영		2팀장	김만선		119안전센터장	12/15 유재규
협조자
시행	신교119안전센터-5123	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93 신교119안전센터(신교동)	/
전화	737-8119	/전송	736-0119	/		/	부분공개(5)