예비준공검사조서(묵동11번지 주변 장기사용 배급수관 정비공사)

문서번호	시설관리과-31098
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		시설안전팀장		시설관리과장
		남현우		김대용		12/15 송병욱

공 사 명		묵동11번지 주변 장기사용 배급수관 정비공사
계 약 자		(주)나우앤					준공 예정일				2020. 12. 18.
검사자		위치		검사내용			지적사항					조치사항		비고
발주부서, 시공업체, 합동점검		동일로136가길일대, (중화동)		밸브실 심도 및 내부상태			없음					-
				조적상태			없음					-
				노면과의 단차 등 주변 포장상태			없음					-
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2020년 12월 15일
	시설관리과					****주사		*		성명			정재형		정재형
	시설관리과					****주사		*		성명			강무진		강무진
동부수도사업소 재무관 귀하

붙임  예비준공검사 사진대지 1부.  끝.