	강북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	12월 「보이는 소화기」 보수 및 정비 결과(알림)

1. 관련근거

가. 예방과-13021(2020.12.3.)호 『2020년 11월~12월 중 “보이는 소화기” 유지관리 결과 및 수리계획(알림)』

나. 예방과-8492(2020.8.11.)호 『강북구 보이는 소화기 유지관리대책』

2. 위와 관련, 「보이는 소화기」 보수 및 정비 결과를 다음과 같이 알립니다.

가. 확인일시: 2020. 12. 3.(목) ~ 12. 10.(목)

나. 조 치 자: 민원방염, 공공근로 근무자

다. 보수 및 정비 대상: 1,675개

관 할	유지 관리 총계(개)	정비완료(개)	정비불가(개)
현장대응단	422	4(2개소)
우이119안전센터	383	6(3개소)
미아119안전센터	375	4(2개소)
삼각산119안전센터	495	12(6개소)

라. 보수내역: 케이스교체 13개소(17개)

마. 공공근로 활용 보이는 소화기 유지 보수 결과

1) 케이스 교체: 17개

2) 보이는 소화기 순찰 및 관리번호 부착

3) 보이는 소화기 인근 장애물 제거

4) 전통시장 보이는 소화기 가시성 확인

5) 화재에 강한 서울안전마을 보이는 소화기 qr코드 스티커 부착

붙  임  보이는 소화기 유지관리 대장(12월) 1부. 끝.

	예방과장
수신자	현장대응단 및 안전센터
담당자	문준		예방팀장	代박상필		예방과장	12/15 권철수
협조자
시행	예방과-13478	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화		/전송	02-6946-0183	/		/	부분공개(7)