문서번호	시설과-4076
결재일자	2020. 12. 15.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
남상현	조민형	12/15 박종수
협 조

2020년 하반기 시설공사 하자조사 결과보고

2020. 12.

동부공원녹지사업소

시 설 과

2020년 상반기 시설공사 하자조사 결과보고

2020년 하반기 시설공사에 대한 하자조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		하자조사 개요

❍ 조사기간 : 2020. 11. 13. ~ 12. 8.

❍ 조 사 자 : 공업9급 남상현

❍ 조사대상 : 공사 7건

❍ 조사대상 공사 목록

연번	공 사 명	공사기간	공사내용	시 공 사	하자책임 담보기간	비고
1	보라매공원 주차장 태양광발전시설 설치공사	’18.11.19. ~’19.4.30.	태양광설비 설치(46KW)	******	’19.5.1. ~’20.4.30.	20.4월 하자종료
2	2019년 공원등 정비공사(연간단가)	’19.3.13. ~’19.12.03.	공원등 정비 (고장시설 보수)	******	’19.12.4. ~’20.12.3.	20.12.3. 하자종료
3	율현공원 태양광발전시설 설치 조달구매	’19.9.4. ~’19.11.1.	태양광설비 설치(8KW)	*********	’19.11.1. ~’22.10.31.
4	공원등 양방향 무선원격 감시 제어시스템 구축 공사	’19.10.7. ~’19.12.5.	양방향점멸기 설치	******	’19.12.10. ~’21.12.09.
5	시민의숲 노후시설 정비 전기인입공사	’19.11.14. ~’19.11.22.	노후 수경시설 제어반 전기인입	*********	’19.11.27. ~’20.11.26.	20.11.26 하자종료
6	어린이대공원 공원등 개선공사	‘20.8.10. ~’20.9.1.	공원등 70본 교체	******	‘20.8.10. ~’21.9.1.
7	서울숲 사인물 지중전선관 및 케이블 포설공사	‘20.10.15. ~20.10.26.	케이블 및 전선관 2개소 공사	***	‘20.10.15. ~’21.10.26

Ⅱ		하자조사 결과

❍ 하자발생사항 : 이상없음.

붙임 : 1. 하자검사조서 1부.

2. 하자검사관리부 1부. 끝.