		남부수도사업소
CU********5*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 보고

수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

**	***
**	************************************************************
****	**************

검사자	직급 :		공업6급	성명 :		황현석	채수일자		2020.12.15.
검사일자	2020.12.15.						처리일자		2020.12.15.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		구리	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		1mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.4			0.25			0.2		0.03	0.05
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2			판정
	결과										기준이내

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
***********	******************************************************* **************** ****************************************	인근에서 수질검사

끝.

주무관							황현석				수질팀장					여종순					행정지원과장					12/15 홍기관
협조자
시행			행정지원과-26935										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/			arisu.seoul.go.kr
전화		3146-4453							/전송								/	sukhh1012@seoul.go.kr													/	부분공개(6)