문서번호	기전과-12840
결재일자	2020. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
정영권	12/15 배수웅

원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「고덕7단지아파트 주변 교통안전시설물 교차로 신설공사(표지)」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

고덕7단지아파트 주변 교통안전시설물 교차로 원인자부담공사(표지)준공승인 요청에 대한 검토 보고

공사개요

○ 공 사 명 : 고덕7단지아파트 주변 교통안전시설물 교차로 신설공사(표지)

○ 공사위치 : 강동구 상일동 187

○ 공사기간 : 승인일 ~ 2020. 04. 30.

○ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계	감 리	시 공 사
표 지	********************	******	******	*******

준공검사 및 지적사항 조치

○ 검사 결과

- 검사일시 : 2020. 06. 30.(화) 10:00

- 입 회 자 : **************************

********************************

- 지적사항 : 없음

준공승인 및 검토사항

○ 준공승인 내역

구 분	시설명	단위	계	신설	교체	이설	비 고
표 지	규격삼각	개	4	4	-	-
	규격원형	개	12	12	-	-
	규격오각	개	5	5	-	-
	규격 사각	개	9	9	-	-

○ 검토 사항

구 분	검 토 사 항	적정여부	비고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적정
	교통안전표지 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적정
시설점검	표지수에 따른 T형부착대 크기	적정
	안전표지 규격 및 설치위치 적정 여부	적정
	휘도 색상별 측정기준 적정 여부	적정

보고자 의견

○ 준공검사 및 준공 서류를 검토한 결과, 적정하므로 준공승인(인수) 처리       하고자 합니다.

붙임  1. 준공검사·감리조서 1부.

2. 준공계·준공검사원 1부.

3. 준공내역서 1부.

4. 준공도면 1부.

5. 준공사진 1부.  끝.