“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	서 울 특 별 시 장(도로계획과장)
(경유)
제목	강변북로 마포권역 진출입램프 설치 기본설계 관련 협의 회신

1. 도로계획과-17021호(2020.12.14.)와 관련입니다.

2. 귀과에서 시행하는『강변북로 마포권역 진출입램프 설치 기본설계 용역』과 관련하여 관계기관 협의요청에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

☞ 회신내용

○ 서강로 하부도로 2차로 확장구간 내 상수도관 매설되어 있음

- 관로현황 : 급수관(25mm, 40mm), 배수관(300mm), 송수관(1,650mm)

○ 확장공사 구간 내 상수도 시설물 이설 및 보호조치 필요 시 설계에 반영요함

- 이설 및 보호조치에 관한 사항은 사전 관련부서 협의 필요

· 상수도 관로이설 협의부서┏ D700mm 이상 : 상수도사업본부 배수과

┗ D600mm 이하 : 서부수도사업소 급수운영과

· 상수도 시설물 보호조치 협의부서┏ D700mm 이상 : 상수도사업본부 시설과

┗ D600mm 이하 : 서부수도사업소 급수운영과

○ 확장공사 시 상수도관 파손에 유의하고, 파손 시 즉시 관할 수도사업소(서부)에 신고

- 파손에 따른 상수도 시설물 복구비용은 원인자 부과대상임

○ 기타 공사구간 주변 상수도 관망도 필요 시 관할 수도사업소 방문 열람

붙임 : 상수도 관로현황(서강로 하부도로 구간) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	최호림		배수과장	12/15 김원수
협조자
시행	배수과-11639	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부(4층)	/
전화	02-3146-1436	/전송	02-3146-1429	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)