고압가스 수불부(12/15)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	12/16 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-9996

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						13,732
12.01		0	0	240		0	0	212	212	13,520
12.02		0	0	240		0	0	218	218	13,302
12.03		0	0	240		0	0	229	229	13,073
12.04		0	0	240		0	0	218	218	12,855
12.05		0	0	240		0	0	209	209	12,646
12.06		0	0	240		0	0	204	204	12,442
12.07		0	0	240		0	0	222	222	12,220
12.08		0	0	240		0	0	221	221	11,999
12.09		0	0	240		0	0	216	216	11,783
12.10		0	0	240		0	0	222	222	11,561
12.11		0	0	240		0	0	215	215	11,346
12.12		0	0	240		0	0	215	215	11,131
12.13		0	0	240		0	0	203	203	10,928
12.14		0	0	240	5,400	0	0	221	221	16,107
12.15		0	0	240		0	0	223	223	15,884
12.16			0	240					0	15,884
12.17			0	240					0	15,884
12.18			0	240					0	15,884
12.19			0	240					0	15,884
12.20			0	240					0	15,884
12.21			0	240					0	15,884
12.22			0	240					0	15,884
12.23			0	240					0	15,884
12.24			0	240					0	15,884
12.25			0	240					0	15,884
12.26			0	240					0	15,884
12.27			0	240					0	15,884
12.28			0	240					0	15,884
12.29			0	240					0	15,884
12.30			0	240					0	15,884
12.31			0	240					0	15,884
합계	0	0	0		5,400	0	0	3,248	3,248

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,840			36,676
12.01		0	0	0	36,840		1,580	35,096
12.02		0	0	0	36,840		1,670	33,426
12.03		0	0	0	36,840	18,270	1,728	49,968
12.04		0	0	0	36,840		1,620	48,348
12.05		0	0	0	36,840		1,584	46,764
12.06		0	0	0	36,840		1,543	45,221
12.07		0	0	0	36,840		1,686	43,535
12.08		0	0	0	36,840		1,551	41,984
12.09		0	0	0	36,840		2,160	39,824
12.10		0	0	0	36,840		2,574	37,250
12.11		0	0	0	36,840		2,502	34,748
12.12		0	0	0	36,840		2,456	32,292
12.13		0	463	463	36,377		2,359	29,933
12.14		0	639	639	35,738	18,610	2,517	46,026
12.15		0	416	416	35,322		2,117	43,909
12.16				0	35,322			43,909
12.17				0	35,322			43,909
12.18				0	35,322			43,909
12.19				0	35,322			43,909
12.20				0	35,322			43,909
12.21				0	35,322			43,909
12.22				0	35,322			43,909
12.23				0	35,322			43,909
12.24				0	35,322			43,909
12.25				0	35,322			43,909
12.26				0	35,322			43,909
12.27				0	35,322			43,909
12.28				0	35,322			43,909
12.29				0	35,322			43,909
12.30				0	35,322			43,909
12.31				0	35,322			43,909
합계	0	0	1,518	1,518		36,880	29,647