문서번호	교통운영과-19604
결재일자	2020. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	신호시설팀장	교통운영과장
윤영진	임종수	12/16 강진동

2020년 겨울철 대비

교통신호기 안전점검 결과보고

2020. 12.

도 시 교 통 실

( 교통운영과 )

2020년 겨울철 대비

교통신호기 안전점검 결과보고

겨울철 대설 및 한파로 인한 안전사고 및 교통 불편을 최소화하고자 교통신호기에 대한 안전점검을 시행하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		추진개요

□ 관련근거

❍ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제26조의2

- 관리자는 매분기마다 정기점검을 실시하고 필요한 경우에는 수시로 점검하여 그 결과를 기록․관리하여야 하며, 안전성을 확보하거나 기능유지를 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

❍ 2020년 겨울철 대비 교통신호기 안전점검 계획(교통운영과-15961, ‘20.10.15.)

□ 추진목적

❍ 겨울철 대설 및 한파를 대비하여 교통시설물 사전 점검․정비로 보행안전 및 안전사고 예방

❍ 고장 시설물에 대한 보수 조치로 안전한 도로교통 환경 제공

□ 시설물 설치현황

(2020.9.30.기준)

제어기 (대)	신호지주 (본)	신호등 (조)				잔여시간표시기 (대)			보행자 작동신호기 (개소)	음향 신호기 (대)
		계	차량 신호등	보행 신호등	경보등	계	도형형	숫자형
4,229	29,597	63,760	33,491	22,642	7,627	14,131	5,493	8,638	1,014	13,994

Ⅱ		점검개요

□ 점검대상

❍ 서울시내 교통신호기 시설물 일체

□ 점검기간 : 2020.11.1. ~ 11.30.

□ 점 검 자

❍ 도로사업소(6개소) 신호기 담당자 12명

❍ 교통신호기 정비용역 업체(강북권/강남권) 직원 48명

□ 점검방법 : 교통신호기 정비용역 인력을 활용하여 점검

❍ 교통신호기 정비용역 인력 및 고소차량 현황

구 분	계	동부	서부	남부	북부	성동	강서
인 력 (명)	48	8	8	8	8	8	8
고소차량 (대)	24	4	4	4	4	4	4

□ 주요 점검내용

❍ 제어기 외함 관리상태 및 누전차단기 이상유무

❍ 신호등(차량/보행) 작동상태 및 접지상태 이상유무

❍ 신호지주 부식 및 지주기초 기울어짐 등 이상유무

❍ 음향신호기, 보행자작동신호기 작동상태 등 이상유무

❍ 핸드홀 덮개부 파손여부 및 가공전선 설치상태 이상유무 등

Ⅲ		점검결과

□  점검결과 지적사항 : 교통시설물 총*******개 중 지적건은 ***건

(*********) 임

□ 사업소별 분야별 지적사항

(단위 : 개)

도 로 사업소	총 지적건수	시설물별 지적사항
		신호등		신호지주		잔여시간 표 시 기		보 행 자 작동신호기		제어기		차단기		음향신호기
		시설	지적	시설	지적	시설	지적	시설	지적	시설	지적	시설	지적	시설	지적
계	***	******	***	******	**	******	**	*****	*	*****	*	*****	*	******	**
동부	**	******	**	*****	*	*****	*	**	*	***	*	***	*	*****	**
서부	**	******	**	*****	*	*****	*	***	*	***	*	***	*	*****	**
남부	***	*****	**	*****	*	*****	*	***	*	***	*	***	*	*****	**
북부	**	******	**	*****	*	*****	*	***	*	***	*	***	*	*****	*
성동	*	*****	*	*****	*	*****	*	***	*	***	*	***	*	*****	*
강서	**	******	**	*****	*	*****	**	***	*	***	*	***	*	*****	*

※ **********************************************

Ⅳ		조치현황

□ 사업소별 지적사항 조치현황

**********************************************

********************************************************************************************

*******************************************

- 미 조치사항 조치계획

(단위 : 건수)

도로사업소	지적건수	조치완료	미조치	조치계획	비고
계	***	***	**	-
동부	**	**	**	***********************
서부	**	**	**	***********************
남부	***	***	*	-
북부	**	**	*	************************* **************
성동	*	*	*	-
강서	**	**	*	-

Ⅴ		향후계획

□ 지적된 교통신호기 시설물에 대해 신속 보수정비 및 교체 시행

붙임 : 사업소별 점검결과 1부.  끝.