문서번호	급수운영과-19357
결재일자	2020. 12. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
윤정민	양재덕	12/16 한희선
협조
	주무관	김희철

제 목:	음수대 관리 실태 점검보고(버들초, 영파여고)

2020년 4분기 버들초 외 1개교 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거: 2020년 4분기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

○ 점검기간: 2020. 12. 16.

○ 점 검 자: 윤정민

점검 결과

기 관 명	대상	현사용 수량	철거수량	점검일	상태 및 철거사유	비 고
계	35	34
버들초등학교	13	13	-	12. 16.	- 코로나19로 인해 3대 임시 단수
영파여자고등학교	22	21	-	12. 16.	- 코로나19로 인해 11대 임시 단수 1대(교장실 내) 미사용으로 자체 철거

○ 깨끗한 음용환경 조성을 위해 음수대 주변 수시로 환경정리 요청

붙임  1. 음수대 분기별 점검내역 1부

2. 학교 음수대 점검복명서 각 1부.  끝.