문서번호	시설과-9397
결재일자	2020. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	주무관	시설과장
김병수	代윤여경	전결 12/16 代한상길

2020년 주변전실 계전기 수리 계획

2020년 12월

서 울 대 공 원

시 설 과

2020년 주변전실 계전기 수리 계획

원내 주변전실 배전반에 설치된 부동작 계전기를 수리하여, 안전하고 원활한 전력공급에 만전을 기하고자 그 계획을 보고드림.

1		추진 근거

● 2020년 서울대공원 전력시설물 유지관리 계획[시설과-199(2020.1.7.)]

- 지속적이고 내실있는 시설물 점검 및 위기대응 능력 제고

● ｢지방계약법 시행령｣ 제 30조 제1항 제1호 및 동법 시행령 제 25조 제1항 제4호 바목

- 해당물품을 제조한 자가 직접 물품을 정비하는 경우 1인견적에 의할 수 있음

2		문제발생 계전기 현황

● 고장발생일 : 2020. 12. 15. (화)

● 점검확인자 : *********************

● 고장원인 및 문제점

- **************************************

● 계전기 세부사항

- 제원

연번	계전기명칭	********	****	*****
1	GIPAM 2200-FZ	*********************	*****	********
2		*********************		********
3		*****************		********
4		*****************		********

- 사진

연번 1	연번 2	연번 3	연번 4

3		계전기 수리 계획

● 수리방법 : 해당제품 제조업체에 의뢰, 수리 시행(1인견적실시)

- 수리업체 : ****

- 소요예산 : **********************************

- 지출방법 : 신용카드계산 후 그 금액을 시설과 카드결제계좌에 입금

- 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비

4		향후 계획

● 2020. 12. : 부동작 계전기 수리 시행 끝.