		강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	우이119안전센터 청사 출입문 교체계획 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-1071(2020.1.30.)호『2020회계연도 강북소방서 세출예산 운영계획 시달』

나. 우이119안전센터-5270(2020.11.17.)호『고장발생보고서(청사 출입문 개폐불능)』

다. 소방행정과-15912(2020.12.15.)호『산출기초조사서(우이119안전센터 출입문 수리)』

2. 위호와 관련 우이119안전센터 청사 출입문 고장발생으로 전문수리업체에 수리를 의뢰 하고자 합니다.

가. 건    명: 우이119안전센터 청사 출입문 교체

나. 고장내용: 출입문 하단 회전베어링 및 문연결 부위 고장(※수리불가/교체)

다. 소요금액: *****************************

라. 수리업체: *******************************************

마. 결제방법: 소방행정과 신용카드 결제

바. 예산과목: 직무환경개선 / 소방관서시설물유지보수 / 시설비(401-01)

사. 완수기한: 2020. 12. 25(금)

아. 검 사 자: 2명(우이119안전센터 주간팀장1, 직원1)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자							고현석			홍보교육팀장					代고현석					소방행정과장					김송삼				소방서장						12/16 김현
협조자
시행			소방행정과-15959									(						)		접수											(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서															/
전화								/전송								/													/	부분공개(7)